污水处理系统工程                                         [image: image2.png]


 研凯自动化设备                                                                                       


污水处理系统工程
1、 [image: image1.png]AR

E@ liiFiii




系统总体结构说明

污水处理站采用两级控制方式，第一级为下位实时数据处理级，第二级为上位控制数据管理级，对水处理设备进行比较全面和可靠的全自动控制。

系统总体结构如图所示：

  [image: image7.wmf] 


      下位实时控制数据处理级，采用可编程控制器，对组成整个污水处理站的各台设备进行自动控制。同时配设一台工控机作为本控制系统的人机界面，实现显示参数，显示数据，图形界面显示，数据打印输出等操作。

本污水水自动控制系统采用集中控制和分散控制相结合的原则，主要控制装置在控制室内，整个系统的操作在控制柜上进行。

[image: image2.png]本系统通过对工业现场的相关数据进行实时采集和相应控制。主要是对PH和ORP 的控制，使之通过处理后的水质能达到国家的相关处理标准。传感器全部采用进口知名名牌产品，具有采样精度高、使用方便、稳定性好处理速度快、控制精度高等特点。

二、实现功能: 
1、 实现污水全自动处理。

[image: image3.wmf] 

开关量数据采集包括对于系统内部各种阀门、机器设备的开关运行等信号进行采集。模拟量数据采集包括采集水质参数、流量、液位等模拟量信号，。可在中央控室上位机对主要阀门的启闭、设备的启停进行操作。系统仍保留就地操作功能，该功能做为设备调试、故障检修时使用，能通过现场“手动／自动”开关来进行切换。

2、流程图显示功能

    在该界面是根据工艺流程的过程而开发设计，具有和实际工艺流程基本相同，同时又具有操作方便、使用简单、直观明了的特点。图上可以显示模拟量的数据和开关量的   

状态显示。

3、实时、历史数据处理和报表生成功能

数据库采集设备运行状态、生产情况、水量、水质等有关数据。历史数据可按曲线方式显示。

4、报警和事故处理功能

系统将对设备参数超限、水质参数异常以及设备运行状态失控进行报警以及提示故障设备检修方法，便于操作人员和维修人员及时处理。

5、报表打印和管理功能

可以管理整个水厂的生产，对各车间的生产工艺过程24小时监视。可以按小时记录并打印各生产工艺过程报表以及日报表、月报表。该报表是根据用户的需要所作的历史数据的报表，可根据客户不同的需要，做成不同的报表。

[image: image4.jpg]


6、系统组态和参数设置

如改变生产工艺或流程，技术人员可根据实际需要，通过设定口令重新进行参数设置。



















































� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image5.png]e W

BWMNE | BIME
Pt

conig




地址：广州市天河区车陂泰安二街35号202     
网站：www.southauto.com               www.southauto.com              E-mail:whbmail121cn@sina.com

[image: image6.png]RO g | IR RS R | it g s kR Py
afin P ag/n) | Tagi) | g/t | PMRO| PR PR /) [t [osmerh [odiean oo mel
5 5 5 5 5
202 202 202 202 202 202 202 112 112 112 112 112
202 202 202 202 202 202 202 112 112 112 112 112
202 202 202 202 202 202 202 112 112 112 112 112
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2
1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2 1|2




_1155324129.doc
[image: image1.png]K 4L IE 4T T L AR

i E =& R FEwAE | KR | GREENER | 1SSEemE | 1SREenE
2le = _ _E__m_ 212 212 212 212
TSoGEAE | CSREenE | (SR | ISREGNE | 15 05 = TSREBWE | 5 GRS | cS-GEAE
PHIE PHIE D0fE. D0fE. D0fE. D0fE.
2lz | . M - B e 2l2 2l2 2l2 2l2
FERTIRE |[SRRLLRE (SRRIRER| STk | BRIRE FRIRE | ERIRE SHES | 15 GEAE

i i i ==ag =g
2le 212 212 212 212 212 212 212 212
R e e e e e S FRIRR e i
Bt wEBitE wEBitE Eit Eiti Eiti Siti =g
22 22 22 22 22 22 22 22








